贵州省建筑物

雷电防护装置检测报告

黔雷检字[资质证总编号]

20XX- XXXX号

受检单位：

单位地址：

检测单位：

签 发 人：

检测日期：

贵州省气象局制

说  明

- 检测报告无检测单位公章（封面）和检测专用章无效；

- 复制本报告未重新加盖检测单位公章和检测专用章无效；

- 报告涂改、错漏页、骑缝章不完整无效；

- 报告无检测员、复核员、批准人员签字无效；

- 委托单位对检测结论如有异议，请在收到检测报告之日起15个工作日内向检测单位提出，便于检测单位技术人员复核。

- 报告数据仅对被检防雷装置的本次检测有效；

- 检测周期为一年，下次检测时间为    年  月  日之前。

检测结论综述

| 受检测单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检测单位地址 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构地址 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 使用的主要检测 仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测的主要技术依据 |  |  | GB 55024-2022 GB/T21431-2023 DB52/T537-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  | 出报告日期 |  |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 一、检测主要项目（大项，不具体列出单项）： 二、综合评价（明确各大项整体情况，给出综合结论） 综合结论： 三、建议（问题要具体，依据要充分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测员 |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

贵州省建筑物雷电防护装置定期检测原始记录表

第  页共  页

| 建筑物名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  |  |  | 天气 |  |  |  | 建筑物用途 |  |  |  |  |
| 建筑物防雷类别 |  |  |  |  | 体量（长-宽-高）/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、防直击雷检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 单位 |  |  | 检测结果 |  |  |
| 1 | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 接闪器高度 |  |  | DB52/T537-2018,5.1.2 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 接闪器规格 |  |  | GB 55024-2022,7.1.7 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面非金属物受保护 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14.1, e) |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |
| 5 | 接闪器网格尺寸 |  |  | GB 55024-2022,7.1 |  |  |  | m×m |  |  |  |  |  |
| 6 | 接闪器接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 7 | 引下线敷设形式 |  |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 引下线平均间距 |  |  | GB 55024-2022,7.1 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 引下线材料规格 |  |  | GB 55024-2022,7.1.8 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 10 | 防接触电压措施 |  |  | GB 55024-2022,7.1.8.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地装置形式 |  |  | 自然、人工、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地装置类型 |  |  | 基础钢筋、角钢、扁钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 接地方式 |  |  | 共用、独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 地面测试点接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 屋面金属构件 或设备名称 |  |  |  | 与接闪器连接材料规格/mm |  |  |  | 接地电阻/Ω GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 规范要点GB 55024-2022,7.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14.1, e) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、防侧击雷检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范编制/要点 |  |  | 与均压环连接材料规格/mm2 |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |
| 1 | 外墙金属门窗 等电位连接 |  |  | GB 55024-2022,7.1.2,5) GB 55024-2022,7.1.3,5) GB/T21431-2023,5.5.5 GB/T21431-2023,5.5.3 DB52/T537-2018,5.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙金属物与均压环等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃幕墙、外金属框架等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

贵州省建筑物雷电防护装置定期检测原始记录表

第   页共   页

| 三、电源、信号线路屏蔽措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |
| 1 | 电气线路敷设形式 |  |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供电形式 |  |  |  |  | GB 55024-2022, 7.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源电缆屏蔽方式 |  |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总配电箱接地线规格 |  |  |  |  | GB 55024-2022,7.2.10 |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 总配电箱接地电阻 |  |  |  |  | DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 6 | 信号线路敷设形式 |  |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 信号线屏蔽方式 |  |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信号线屏蔽层接地电阻 |  |  |  |  | DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它（如楼层配电箱接地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它（如楼层配电箱接地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、电源、信号线路等电位措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD型号 |  |  | 安装 位置 | 接地线规格/mm2连接线长度/m |  |  |  | Imax/In /kA |  | 保护电压水平UP/kV |  | 视窗颜色或 有无温感 |  |  | 接地电阻 /Ω |  |
|  |  |  |  | 规范/要点GB/T21431-2023,5.5.6、GB55024-2022,7.3、DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统 SPD型号 |  |  | 安装位置 | 接地线规格/mm2 |  |  |  |  | 接地线长度/m |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |
|  |  |  |  | （规范/要点GB 55024-2022,7.2.10 GB55024-2022,7.3 DB52/T537-2018,5.5.13） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、室内设备电位联结检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接设备名称 |  |  |  | 规范要点 |  |  |  |  | 等电位连接线规格/mm2 |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |
|  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6 DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：（至少2人员）                               复核：

贵州省建筑物雷电防护装置定期检测报告

第  页共  页

| 建筑物名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  |  |  | 天气 |  |  |  | 建筑物用途 |  |  |  |  |  |
| 建筑物防雷类别 |  |  |  |  | 体量(长-宽-高）/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、防直击雷检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  | 评定 |  |
| 1 | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接闪器高度 |  |  | DB52/T537-2018,5.1.2 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接闪器材料规格 |  |  | GB 55024-2022,7.1.7 |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面非金属物受保护 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14.1, e) |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接闪器网格尺寸 |  |  | GB 55024-2022,7.1 |  |  |  | m×m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接闪器接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 引下线敷设形式 |  |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 引下线平均间距 |  |  | GB 55024-2022,7.1 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 引下线材料规格 |  |  | GB 55024-2022,7.1.8 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防接触电压措施 |  |  | GB 55024-2022,7.1.8.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地装置形式 |  |  | 自然、人工、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地装置类型 |  |  | 基础钢筋、角钢、扁钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 接地方式 |  |  | 共用、独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 地面测试点接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 屋面金属构件 或设备名称 |  |  |  | 与接闪器连接材料规格/mm |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  |  |  | 评定 |
|  |  |  |  | 规范要点GB 55024-2022,7.1.8 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、防侧击雷检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 与均压环连接材料规格/mm2 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  | 评定 |
| 1 | 外墙金属门窗 等电位连接 |  |  | GB 55024-2022,7.1.2,5) GB 55024-2022,7.1.3,5) GB/T21431-2023,5.5.5 GB/T21431-2023,5.5.3 DB52/T537-2018,5.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙金属物与均压环等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃幕墙、外金属框架等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

贵州省建筑物雷电防护装置定期检测报告

第  页共  页

| 三、电源、信号线路屏蔽措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  | 评定 |  |
| 1 | 电气线路敷设形式 |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供电形式 |  |  | GB 55024-2022, 7.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源电缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总配电箱接地线规格 |  |  | GB 55024-2022,7.2.10 |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总配电箱接地电阻 |  |  | DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信号线路敷设形式 |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 信号线屏蔽方式 |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信号线屏蔽层接地电阻 |  |  | DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它（如楼层配电箱接地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它（如楼层配电箱接地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、电源、信号线路等电位措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD型号 |  | 安装 位置 | 接地线规格mm2/长度/m |  | Imax/In /kA | 保护电压水平UP/kV |  | 视窗颜色或 有无温感 |  |  | 接地电阻 /Ω |  | 单项 评定 |
|  |  |  | 规范/要点GB/T21431-2023,5.5.6、GB55024-2022,7.3、DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统 SPD型号 |  | 安装 位置 | 接地线规格/mm2 |  |  | 接地线长度/m |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  | 评定 |
|  |  |  | （规范/要点GB 55024-2022,7.2.10 GB55024-2022,7.3 DB52/T537-2018,5.5.13） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、室内设备电位联结检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接设备名称 |  |  | 规范要点 |  |  | 等电位连接线规格/mm2 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  | 评定 |
|  |  |  | GB/T21431-2023，5.5.6 DB52/T537-2018,5.5.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： 检测专用章 报告日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                             复核（质量负责人）：