数据中心防雷装置定期检测报告

黔雷检字证书编号[     ]第(    )号

委托单位：

单位地址：

检测时间：

检测单位：

签发人：

有效日期：

贵州省气象局制

说  明

- 检测报告无检测单位公章（封面）和检测专用章无效；

- 复制本报告未重新加盖检测单位公章和检测专用章无效；

- 报告涂改、错漏页、骑缝章不完整无效；

- 报告无检测员、复核员、批准人员签字无效；

- 委托单位对检测报告有异议，请在收到报告之日起十五日内向检测单位提出，便于检测单位及时复核；

- 报告数据仅对被检防雷装置的本次检测有效；

- 检测周期为一年，下次检测时间为         之前。

检测结论综述

| 数据中心名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 使用的主要检测 仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测的主要技术依据 |  |  | GB 55024-2022 GB50174-2017 DB52/T537-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 2024.5.14 |  | 天气情况 |  | 晴 | 出报告日期 |  |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 一、检测主要项目（大项，不具体列出单项）： 二、综合评价 综合评价： 三、工作建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测员签名 |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测原始记录表

第 1 页共 4 页

| 建筑物名称 |  |  |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物体量（m） |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 天 气 |  |  |
| 一、基 本 信 息 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 基 本 状 况 |  |  |  |
| 1 | 数据中心名称 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑物总层数/建筑物结构 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机房楼层位置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 机房雷电防护等级 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据中心机房室内温度 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备距外墙距离（m） |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源引入形式 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源接地型式 |  |  |  |  |  |
| 9 | 配电室配电柜型式 |  |  |  |  |  |
| 10 | 机房配电柜型式 |  |  |  |  |  |
| 11 | 信号线路引入形式 |  |  |  |  |  |
| 12 | 信号线路材质 |  |  |  |  |  |
| 13 | 机房设备等电位联结方式 |  |  |  |  |  |
| 二、建筑物直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 规范标准/要点 |  | 单位 | 检测结果 |
| 1 | 接闪器形式 |  | 杆、带、网、线 |  | - |  |
| 2 | 接闪器高度 |  | DB52/T537-2018,5.1.2 |  | mm |  |
| 3 | 接闪器规格 |  | GB 55024-2022,7.1.7 |  | mm |  |
| 4 | 接闪器接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |
| 5 | 引下线敷设方式 |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |
| 6 | 引下线数量 |  | GB 55024-2022,7.1 |  | 根 |  |
| 7 | 引下线规格 |  | GB 55024-2022,7.1.8 |  | mm |  |
| 8 | 引下线地面测试点接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |
| 9 | 屋面金属广告牌接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |
| 10 | 1#屋面冷水机组接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |
| 11 | 2#屋面冷水机组接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |
| 12 | 3#屋面冷水机组接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |
| 其 它 |  |  | DB52/T537-2018,4.3,5.4.6 |  | Ω |  |
|  |  |  | DB52/T537-2018,4.3,5.4.6 |  | Ω |  |

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测原始记录表

第 2页共 4 页

| 三、室内设施设备接地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）低压配电室(电池室) |  |  |  |  |
| 一号电池室 | 项目名称 | 规范/要点 | 单位 | 检测结果 |
|  | 2UPS1出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 2UPS2出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 3UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 4UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 5UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 6UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 二号电池室 | 1#UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 2#UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 3#UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 4#UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 5#UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| （二）低压配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 1#低压出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 2 | 2#低压出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 3 | 高压配电柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 4 | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |
| 5 | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| （三）4#楼 四楼 配电室 |  |  |  |  |
| 配 电 室 | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | UPS配电柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 低压配电室 | 1#变压器组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 2#变压器组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测原始记录表

第 3页共 4 页

| 三、室内电源设施设备接地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）4#楼 四楼 UPS室 |  |  |  |  |
| 一号UPS室 | 项目名称 | 规范/要点 | 单位 | 检测结果 |
|  | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | UPS主机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 进、出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 二号UPS室 | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | UPS主机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 进、出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| （五）4#楼 二楼 UPS配电室 |  |  |  |  |
| 一号UPS室 | 1#UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 2#UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 二号UPS室 | 1#精密空调柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 2#精密空调柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 3UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 4 UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| （六）3# 楼柴油发电机室 |  |  |  |  |
| 1 | 1#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
| 2 | 1#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 3 | 2#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
| 4 | 2#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 5 | 3#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
| 6 | 3#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 7 | 4#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
| 8 | 4#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 9 | 5#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
| 10 | 5#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 11 | 并机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测原始记录表

第 4页共 4 页

| 四、室内数据处理设施设备接地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）4#楼四楼 机房 |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 规范/要点 | 单位 |  |
| 1 | 1#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 2 | 2#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 3 | 3#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 4 | 4#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 5 | 5#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 6 | 6#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 7 | 7#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 8 | 8#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 9 | 9#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 10 | 10#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 11 | 11#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 12 | 12#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 13 | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
| 14 | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| （二）4#楼二楼 机房 |  |  |  |  |
| 一号机房 | 1#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 2#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 3#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 4#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 5#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 6#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 7#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 8#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 恒湿机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
| 二号机房 | 1#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 2#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 3#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 4#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 5#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 6#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 7#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |

检测人:                           复核人：

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测报告表

第 1 页共 4 页

| 建筑物名称 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物体量（m） |  |  |  | 防雷类别 | 第三类 |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 天 气 | 晴 |  |  |
| 一、基 本 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 基 本 状 况 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑物总层数/建筑物结构 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机房楼层位置 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机房雷电防护等级 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据中心机房室内温度 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备距外墙距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源引入形式 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源接地型式 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配电室配电柜型式 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机房配电柜型式 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 信号线路引入形式 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 信号线路材质 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 机房设备等电位联结方式 |  |  |  |  |  |  |
| 二、建筑物直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 规范标准/要点 |  | 单位 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 接闪器形式 |  | 杆、带、网、线 |  | - |  | - |
| 2 | 接闪器高度 |  | DB52/T537-2018,5.1.2 |  | mm |  |  |
| 3 | 接闪器规格 |  | GB 55024-2022,7.1.7 |  | mm |  |  |
| 4 | 接闪器接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |  |
| 5 | 引下线敷设方式 |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |
| 6 | 引下线数量 |  | GB 55024-2022,7.1 |  | 根 |  |  |
| 7 | 引下线规格 |  | GB 55024-2022,7.1.8 |  | mm |  |  |
| 8 | 引下线地面测试点接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |  |
| 9 | 屋面金属广告牌接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |  |
| 10 | 1#屋面冷水机组接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |  |
| 11 | 2#屋面冷水机组接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |  |
| 12 | 3#屋面冷水机组接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.4.6 |  | Ω |  |  |
| 其 它 | 1#蓄水罐（地面）接地电阻 |  | DB52/T537-2018,4.3,5.4.6 |  | Ω |  |  |
|  | 2#蓄水罐（地面）接地电阻 |  | DB52/T537-2018,4.3,5.4.6 |  | Ω |  |  |

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测报告表

第 2页共 4 页

| 三、室内设施设备接地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）4#楼 四楼 1#低压配电室 |  |  |  |  |  |
| 一号电池室 | 项目名称 | 规范/要点 | 单位 | 检测结果 | 单项评定 |
|  | 2UPS1出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 2UPS2出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 3UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 4UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 5UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 6UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
| 二号电池室 | 1#UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 2#UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 3#UPS出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 4#UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 5#UPS 出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
| （二）4#楼 四楼 2#低压配电室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#低压出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
| 2 | 2#低压出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
| 3 | 高压配电柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
| 4 | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |  |
| 5 | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
| （三）4#楼 四楼 配电室 |  |  |  |  |  |
| 配 电 室 | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | UPS配电柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
| 低压配电室 | 1#变压器组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 2#变压器组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测报告表

第 3页共 4 页

| 三、室内电源设施设备接地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）4#楼 四楼 UPS室 |  |  |  |  |  |  |
| 一号UPS室 | 项目名称 | 规范/要点 | 单位 | 检测结果 | 单项评定 |  |
|  | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | UPS主机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 进、出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 二号UPS室 | 电池组金属架接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | UPS主机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 进、出线柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 接地线规格 | GB50174-2017, 8.4.8 | mm2 |  |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| （五）4#楼 二楼 UPS配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 一号UPS室 | 1#UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 2#UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 二号UPS室 | 1#精密空调柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 2#精密空调柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 3UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 4 UPS组柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| （六）3# 楼柴油发电机室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
| 2 | 1#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 3 | 2#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
| 4 | 2#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 5 | 3#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
| 6 | 3#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 7 | 4#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
| 8 | 4#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 9 | 5#柴油机接地线规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
| 10 | 5#柴油机接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 11 | 并机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |

贵州省数据中心防雷、设施设备接地检测报告表

第 4页共 4 页

| 四、室内数据处理设施设备接地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）4#楼四楼 机房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 规范/要点 | 单位 | 检测结果 | 单项评定 |  |
| 1 | 1#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 2 | 2#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 3 | 3#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 4 | 4#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 5 | 5#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 6 | 6#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 7 | 7#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 8 | 8#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 9 | 9#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 10 | 10#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 11 | 11#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 12 | 12#F4Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 13 | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 | -40×4(钢) |  |  |
| 14 | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| （二）4#楼二楼 机房 |  |  |  |  |  |  |
| 一号机房 | 1#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 2#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 3#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 4#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 5#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 6#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 7#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 8#KF2Z1M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 恒湿机柜接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
| 二号机房 | 1#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 2#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 3#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 4#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 5#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 6#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 7#KF2Z2M模块接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |
|  | 等电位连接带规格 | GB50174-2017,8.4.8 | mm2 |  |  |  |
|  | 等电位连接带接地电阻 | DB52/T537-2018,5.4.6 | Ω |  |  |  |

检测人:                           复核人：