贵州省新建建筑物

雷电防护装置检测报告

黔雷检字[资质证总编号]

20XX-0000号

工程名称：

工程地址：

建设单位：

设计单位：

施工单位：

监理单位：

检测单位：

开工时间：

检测时段：

贵 州 省 气 象 局 制

说    明

1 本检测报告依据《贵州省新建建筑物防雷装置检测记录簿》制作。

2 本检测报告执行的技术规范为：GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准》等；

3 检测报告须用兰、黑墨水按照相关规定填写或微机打印，涂该、复印无效。

4 检测报告必须有技术负责人签字，并盖“检测专用章”方有效。

5委托单位对检测结论如有异议，请在收到检测报告之日起15个工作日内向检测单位提出，便于检测单位技术人员复核。

6 本检测报告壹式两份，建设单位、检测单位各保存一份。

贵州省雷电防护装置检测报告表

受检物名称：                             防雷类别：                  检测日期：  年  月  日

技术规范：                                               天气情况： 晴      共    页第   页

| 序 号 |  | 项 目 |  |  |  | 单位 |  | 实 测 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 直 击 雷 措 施 | 1 | 被检物体量（长-宽-高） |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接闪器类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接闪器规格 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接闪器高度 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 突出屋面金属物是否接地 |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 突出屋面非金属物是否受保护 |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 屋面水箱接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 金属旗杆接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 屋面测试点接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 金属爬梯接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 引下线数量 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 引下线规格 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 引下线地面测试点接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 接地装置类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷电感应措施 | 项目名称 |  |  | 接地（引入线）规格/mm2 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  |
|  | 消防控制室保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防管道顶端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防管道底端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯房配电箱接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯房电梯电机接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯房室内控制柜接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 雷 电 波 措 施 | 强电井金属线槽顶端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电井金属线槽底端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总配电柜(箱)保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  | 接地线规格/mm2 /连接线长度/m |  | Imax/Tn /kA |  | 电压保护水平Up/kV |  | 视窗颜色或有无温感 | 接地电阻 /Ω |  |
|  |  |  | 规范/要点GB/T21431-2015, 5.8.3.5、GB50057-2010、DB52/T537-2018,5.6.8.b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                            检测：                         复核：          签发：

贵州省雷电防护装置检测原始记录

受检物名称：                                    防雷类别：         检测日期：    年  月    日

技术规范：                                      天气情况：                    共    页第   页

| 序 号 |  | 项 目 |  |  |  | 单位 |  | 实 测 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 直 击 雷 措 施 | 1 | 被检物体量（长-宽-高） |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接闪器类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接闪器规格 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接闪器高度 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 突出屋面金属物是否接地 |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 突出屋面非金属物是否受保护 |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 屋面水箱接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 金属旗杆接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 屋面测试点接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 金属爬梯接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 引下线数量 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 引下线规格 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 引下线地面测试点接地电阻 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 接地装置类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷电感应措施 | 项目名称 |  |  | 接地（引入线）规格/mm2 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  |  |
|  | 消防控制室保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防管道顶端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防管道底端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯房配电箱接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯房电梯电机接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯房室内控制柜接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 雷 电 波 措 施 | 强电井金属线槽顶端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电井金属线槽底端接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总配电柜(箱)保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  | 接地线规格/mm2 /连接线长度/m |  | Imax/Tn /kA |  | 电压保护水平Up/kV |  |  | 视窗颜色或有无温感 | 接地电阻 /Ω |  |
|  |  |  | 规范/要点GB/T21431-2015, 5.8.3.5、GB50057-2010、DB52/T537-2018,5.6.8.b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                       检测：                  复核：

基础检测报告表

第    页共    页                        天气情况：                   检测日期：   年    月  日

| 序号 | 测试位置 | 利用柱主筋数及主筋直径/mm | 与柱筋搭接长度/mm | 与地墚搭接长度/mm | 接地电阻/Ω | 预留接地名称 | 预留接地 电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                                检测：                       复核：             签发：

引下线检测报告表

第    页共    页  第   层                      天气情况：        检测日期：      年    月    日

| 序号 | 测试位置 | 柱筋直径 /mm | 柱筋搭接长度/mm | 与圈墚搭接长度/mm | 接地电阻 /Ω | 预留点 接地名称 | 预留点接地电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                                 检测：                      复核：         签发：

引下线检测报告表

第    页共    页  第   层                     天气情况：           检测日期：        年  月   日

| 序号 | 测试位置 | 柱筋直径 /mm | 柱筋搭接长度/mm | 与圈墚搭接长度/mm | 接地电阻 /Ω | 预留点 接地名称 | 预留点接地电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                                           检测：                 复核：         签发：

引下线检测报告表

第    页共    页      第   层              天气情况：晴            检测日期：    年    月   日

| 序号 | 测试位置 | 柱筋直径 /mm | 柱筋搭接长度/mm | 与圈墚搭接长度/mm | 接地电阻 /Ω | 预留点 接地名称 | 预留点接地电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                                        检测：              复核：             签发：

引下线检测报告表

第    页共    页  第   层                        天气情况：           检测日期：      年  月  日

| 序号 | 测试位置 | 柱筋直径 /mm | 柱筋搭接长度/mm | 与圈墚搭接长度/mm | 接地电阻 /Ω | 预留点 接地名称 | 预留点接地电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                                       检测：                   复核：           签发：

均压环检测报告表

第    页共    页  第   层                       天气情况：           检测日期：       年  月  日

| 序号 | 测试位置 | 环主筋规格/mm | 搭接长度 /mm | 接地电阻/Ω | 预留接地 名称 | 预留接地线 规格/mm | 预留接地点 电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                                     检测：                   复核：             签发：

屋面防雷装置检测报告表

第    页共    页                   天气情况：                        检测日期：       年  月  日

| 序号 | 测试点位置 | 接闪器规格/mm | 接闪器高度/mm | 测试点位置接地电阻/Ω | 屋面金属物接地电阻/Ω | 与引下线搭接长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                                    检测：                        复核：         签发：

室内等电位连接接地测试报告

第    页共    页                       天气情况：                  检测日期：       年  月   日

| 序号 | 测试位置 | 接地线规格/ mm2 | 连接情况 | 测试点接地电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |

测试仪表：                                       检测：                    复核：       签发：