新建建筑物雷电防护装置检测原始记录册

工程名称：                            工程地址：

设计单位：                            检测单位：

建设单位：                            授权签字人：

施工单位：                            开工时间：

监理单位：                            检测时段：

贵州省气象局监制

填写说明

- 检测执行的技术规范为：GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷设计规范》、GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》、《建筑物防雷设施安装》15D502等；

- 记录册由承担检测的单位根据现场检测结果填写,须经检测技术负责人签名方有效。

- 检测日期：填写当天检测的日期；天气情况：晴、阴。

- 按照施工程序填写基础接地、引下线、均压环、屋面接闪器、等电位连接测试五项记录，基础接地和引下线应按设计图纸实际轴线位置填写；附图及说明为草图、简要说明。

- 隐患及整改要求：根据现场检测的具体情况，指出存在不合格的地方并及时提出整改意见，以免造成人力、物力的浪费。包括：焊接质量、搭接长度、接地电阻、用材规格等。

- 施工期间本记录由建设单位、检测单位各保存一份，每次检测完成时，检测人员、校核人员必需在记录册上签名，建设方人员、施工方人员应有一方代表在记录册上签名。检测单位应妥善保管记录册，以备主管机构监督检查。

- 工程竣工后，检测单位应根据记录册的数据制作《雷电防护装置检测报告》。

基础检测记录

第    页共     页                                   天气情况：                    检测日期：        年    月    日

| 序号 | 测试位置 | 利用柱筋数及柱筋直径（mm） | 与桩基连接形式及长度（mm） | 与地墚连接形式及长度（mm） | 接地电阻（Ω） | 预留接地名称 | 预留接地电阻(Ω) | 隐患及整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试仪表：                        检测：                  校核：             建设方：            施工方：

引下线检测记录

第    页共     页         层数：                          天气情况：               检测日期：       年     月    日

| 序号 | 测试位置 | 利用柱筋数及柱筋直径 （mm） | 柱筋连接形式及长度（mm） | 与圈墚连接形式及长度 （mm） | 接地电阻（Ω） | 预留接地名称 | 预留接地电阻（Ω） | 隐患及整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试仪表：                       检测：                   校核：             建设方：            施工方：

均压环检测记录

第    页共     页        层数：                            天气情况：               检测日期：       年     月    日

| 序号 | 测试位置 | 环主筋规格（mm） | 环筋连接形式及长度 （mm） | 接地电阻（Ω） | 预留接地名称 | 预留接地线规格(mm) | 预留接地电阻（Ω） | 隐患及整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试仪表：                        检测：                    校核：            建设方：            施工方：

接闪器检测记录

第    页共     页                                          天气情况：               检测日期：       年     月    日

| 序号 | 测试点位置 | 接闪器规格(mm) | 接闪器高度(mm) | 与引下线连接形式及长度(mm)) | 测试点位置接地电阻(Ω) | 屋面金属物名称及接地电阻(Ω) | 隐患及整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试仪表：                        检测：                    校核：           建设方：         施工方：

防侧击雷检测记录

第    页共     页                             天气情况：                           检测日期：         年    月    日

| 序号 | （层数）检测项目名称 | 接地线规格 | 接地电阻(Ω) | 隐患及整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

测试仪表：                       检测：                      校核：            建设方：           施工方：

室 内 等 电 位 连 接 测 试 记 录

第    页共     页                                    天气情况：                 检测日期：        年    月    日

| 序号 | （层数）测试位置 | 接地线规格 | 连接形式 | 测试点接地电阻(Ω) | 隐患及整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试仪表：                       检测：                       复核：            建设方：          施工方：

建筑物雷电防护装置检测原始记录

第  页共  页

| 建筑物名称 |  |  |  |  |  | 天气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体量（长-宽-高）/m |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 单位 | 检测结果 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | 接闪器高度 |  |  | DB52/T537-2018,5.1.2 |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 接闪器规格 |  |  | GB 55024-2022,7.1.7 |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 接闪器布置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接闪器网格尺寸 |  |  | GB 55024-2022,7.1 |  |  | m×m |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装工艺及现状情况 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接闪器上有无缠绕线路 |  |  | GB 55024-2022,7.1.7 |  |  | 有/无 |  |  |  |  |  |
| 8 | 接闪器接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.10 |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 9 | 屋面非金属物是否受保护 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  | 是/否 |  |  |  |  |  |
| 屋面金属构件或设备名称 |  |  |  | 与接闪器连接材料规格/mm2 |  |  |  |  | 接地电阻/ΩGB/T21431-2023,5.5.3.10 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 规范要点GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 引下线敷设形式 |  |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 引下线数量 |  |  | GB 55024-2022,7.1 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |
| 13 | 引下线平均间距 |  |  | GB 55024-2022,7.1 |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 14 | 引下线材料规格 |  |  | GB 55024-2022,7.1.8 |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| 15 | 引下线与电气线路距离 |  |  | ≥1.0或0.30 |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 引下线防接触电压措施 |  |  | 绝缘保护管、警示牌或≥3.0 |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 引下线接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.2 |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 18 | 外墙金属门窗等电位连接 |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 幕墙金属框架接地 |  |  | GB50057-2010,5.1.2GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 20 | 接地装置类型 |  |  | 自然、人工、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 防跨步电压措施 |  |  | 绝缘保护管、护栏警示牌≥3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 独立接闪杆/线与建筑物距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 23 | 独立接闪杆/线保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 24 | 独立接闪杆/线接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.10 |  |  | Ω |  |  |  |  |  |

建筑物雷电防护装置检测原始记录

第   页共   页

| 序号 |  | 检测内容 |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 检测结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路敷设形式 |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供电形式 |  |  | GB50057-2010,6.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱接地线规格 |  |  | GB 55024-2022,7.2.10 |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.10 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信号线路敷设形式 |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 信号线屏蔽方式 |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信号线屏蔽层接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,6.5.4 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 线缆屏蔽层接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.10 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD型号 |  |  | 安装位置 |  | 接地线规格/mm2连接线长度/m |  | Imax/In /kA |  | 保护电压水平UP/kV |  |  | 视窗状态指示和温度 |  | 接地电阻/Ω | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | GB/T21431-2023, 5.5.6.1、GB50057-2010、DB52/T537-2018,5.6.8.b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统 SPD型号 |  |  | 安装位置 |  | 接地线规格/mm2 |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | （规范/要点GB 55024-2022,7.2.10 GB/T21431-2023,5.5.6.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 规范要点 |  | 接地线规格/mm2 |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  | 备注 |  |
| 电梯机房 |  |  |  |  |  | GB/T21431-2023, 5.5.5.1 DB52/T537-2018, 5.5.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                                      复核：